**Приложение N 3
к**[**Порядку**](https://base.garant.ru/70571454/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания
в образовательных организациях,
утвержденному**[**приказом**](https://base.garant.ru/70571454/) **Министерства здравоохранения РФ
от 5 ноября 2013 г. N 822н**

**Стандарт
оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях**[**\***](https://base.garant.ru/70571454/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/#block_3111)

#### С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1. | Весы медицинские | 1 |
| 2. | Ростомер или антропометр | 1 |
| 3. | Тонометр с возрастными манжетами | 2 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 5. | Секундомер | 2 |
| 6. | Сантиметровая лента | по требованию |
| 7. | Динамометр кистевой 2 видов (для детей разных возрастных групп) | 4 |
| 8. | Плантограф | 1 |
| 9. | Термометр медицинский | по требованию |
| 10. | Оториноскоп с набором воронок | 1 |
| 11. | Шпатель металлический или одноразовый | по требованию |
| 12. | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)[\*\*](https://base.garant.ru/70571454/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/#block_3222) | 1 комплект |
| 13. | Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма[\*\*\*](https://base.garant.ru/70571454/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/#block_33321) | 1 комплект |
| 14. | Холодильник | 2 |
| 15. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[2](https://base.garant.ru/70571454/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/#block_1302) |
| 16. | Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) |   |
|   | на 1 мл | 1 |
|   | на 2 мл | 5 |
|   | на 5 мл | 5 |
|   | на 10 мл | 1 |
| 17. | Лоток медицинский почкообразный | 2 |
| 18. | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | 1 |
| 19. | Перчатки медицинские | по требованию |
| 20. | Пипетки | 10 |
| 21. | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" | 1 |
| 22. | Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) | 1 |
| 23. | Грелка медицинская | 2 |
| 24. | Пузырь для льда | 2 |
| 25. | Жгут кровоостанавливающий резиновый | 2 |
| 26. | Носилки | 2 |
| 27. | Травматологическая укладка, включающая: | 1 комплект |
|   | шины пневматические (детские и взрослые) |   |
|   | вакуумный матрас |   |
|   | косынка |   |
|   | фиксатор ключицы |   |
|   | воротник Шанца (2 размера) |   |
|   | жгут кровоостанавливающий |   |
|   | перчатки |   |
|   | бинт стерильный |   |
|   | салфетки стерильные |   |
|   | гелевый охлаждающе-согревающий пакет |   |
|   | ножницы |   |
|   | лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт. |   |
| 28. | Зонды желудочные разных размеров | 4 |
| 29. | Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран | по требованию |
| 30. | Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов | 1 |
| 31. | Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук | по требованию |
| 32. | Спирт этиловый | 0,5 мл на инъекцию |
| 33. | Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля | по требованию |
| 34. | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи[3](https://base.garant.ru/70571454/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/#block_3333) | 1 комплект |
| 35. | Дезинфицирующие средства | по требованию |
| 36. | Ведро с педальной крышкой | 2 |
| 37. | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| 38. | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин | по требованию |
| 39. | Стол рабочий | 2 |
| 40. | Стул | 6 |
| 41. | Кушетка | 2 |
| 42. | Ширма медицинская | 2 |
| 43. | Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств | 1 |
| 44. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 45. | Стол медицинский | 1 |
| 46. | Столик инструментальный | 1 |
| 47. | Столик манипуляционный | 1 |
| 48. | Лампа настольная | 2 |
| 49. | Бикс большой | 2 |
| 50. | Бикс малый | 2 |
| 51. | Пинцет | 4 |
| 52. | Корцанг[#](https://base.garant.ru/3100000/) | 4 |
| 53. | Ножницы | 2 |
| 54. | Персональный компьютер | 1 комплект |
| 55. | Принтер | 1 комплект |
| 56. | Калькулятор | 2 |
| 57. | Сейф для хранения медикаментов | 1 |
| 58. | Халат медицинский | 2 |
| 59. | Шапочки | 2 |
| 60. | Маски | по требованию |
| 61. | Коврик (1 м х 1,5 м) | 1 |
| 62. | Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни | по числу учебных классов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* При наличии в структуре отделения иных кабинетов и подразделений они оснащаются в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи по профилю.

\*\* Рекомендуемый.

\*\*\* Рекомендуемый.