**Приложение N 3**

**Стандарт оснащения терапевтического кабинета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 |
| 2. | Весы с ростомером | 1 |
| 3. | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |
| 4. | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | не менее 1 |
| 5. | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 1 набор |
| 6. | Лента измерительная | 1 |
| 7. | Лупа ручная | 1 |
| 8. | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 1 |
| 9. | Стетофонендоскоп | 1 |