Приложение N 3

**Стандарт
оснащения кабинета врача-диетолога**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Фонендоскоп | 1 |
| 2. | Измеритель артериального давления манометрический мембранный с детскими манжетами | 1 |
| 3. | Весы медицинские | 1 |
| 4. | Ростомер | 1 |
| 5. | Лента сантиметровая | 1 |
| 6. | Калипер (для измерения толщины кожных складок) | 1 |
| 7. | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 |
| 8. | Анализатор биохимический ручной | 1 |
| 9. | Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии) | 1 |
| 10. | Персональный компьютер с программным обеспечением: программа оценки фактического питания; программа диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого поведения; программа расчета индивидуальных рационов питания | 1 |