Приложение N 11

**Стандарт оснащения дневного стационара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Набор реанимационный | 1 |
| 2. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | 1 |
| 3. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 4. | Аппарат для диагностики функций внешнего дыхания | 1 |
| 5. | Рабочее место заведующего дневным стационаром | При наличии должности заведующего дневным стационаром |
| 6. | Рабочее место врача-терапевта (врача общей практики (семейного врача)) | по требованию |
| 7. | Строка 7. - Утратила силу |  |
| 8. | Ростомер | 1 |
| 9. | Строка 9. - Утратила силу |  |
| 10. | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |
| 11. | Штатив для длительных инфузионных вливаний | 1 на 1 койку |
| 12. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 13. | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 10 |
| 14. | Спирограф электронный | 1 |
| 15. | Пульсоксиметр | 1 |
| 16. | Рабочее место заведующего дневным стационаром | 1 |
| 17. | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
| 18. | Весы медицинские | 1 |
| 19. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 20. | Сфигмоманометр для взрослых | 1 |
| 21. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 1 на 1 койку |