Утверждена 17 ноября 2015 года 

с изменениями 11 августа 2017 года
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению
тест-набора «ХЕЛИКАРБ», 50 мг  c  13С-мочевиной  99% обогащения для 13С-уреазного дыхательного теста (13С-УДТ) на Helicobacter pylori
ТУ 9398-001-34586784-2015
1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
     «ХЕЛИКАРБ», 50 мг  (тест-набор c  13С-мочевиной  99% обогащения для 13С-уреазного дыхательного теста на Helicobacter pylori) (Краткое наименование «ХЕЛИКАРБ»). Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2016/3773 от 29.02.16
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативными документами, обеспечивающими применение 13С-уреазного дыхательного теста (13С-УДТ)  являются:

-  Клинические рекомендации «Язвенная болезнь у взрослых» (МКБ 10: К25/К26, ID: КР 277), разработанные Российской гастроэнтерологической ассоциацией и утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году 
http://cr.rosminzdrav.ru/schema.html?id=794#/part/6
3. НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА
Тест-набор «ХЕЛИКАРБ»  применяется  для проведения 13С-УДТ с целью: 

- неинвазивной диагностики инфекции НР в желудочно-кишечном тракте при  заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки;

- определения эффективности антихеликобактерной (эрадикационной) терапии.
4. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Действующим веществом в наборе «ХЕЛИКАРБ» является 13С-мочевина, в которой 12С-атом углерода замещен на его стабильный 13С-изотоп. В природе соотношение изотопов 12С/13С в любых соединениях составляет 99/1.Принцип определения НР в  13С-УДТ основан на присущей этому микроорганизму  высокой уреазной активности. При наличии в желудке НР, продуцируемая им уреаза разлагает поступившую в желудок с тест-раствором 13С-мочевину на аммиак и 13С-углекислый газ (13СО2), который всасывается в кровь, попадает в лёгкие и, далее,  в выдыхаемый воздух. Если пациент инфицирован, то при проведении 13С-УДТ в выдыхаемом им воздухе появится увеличенное количество 13СО2 по сравнению с его природным содержанием. Количественное измерение 13СО2 в пробах выдыхаемого воздуха позволяет не только выявлять наличие HР в желудке, но и определять степень инфицированности этим микроорганизмом. Тест - раствор при проведении 13С-УДТ контактирует со всей поверхностью слизистой оболочки желудка и его содержимым, что позволяет получить информацию об уреазной активности (а значит, и о наличии активной хеликобактерной инфекции) в любой части желудка.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ НАБОРА
В состав набора «ХЕЛИКАРБ» входят компоненты, указанные в таблице 1.
Таблица 1

Комплектация тест-набора «ХЕЛИКАРБ»

	Наименование
	Обозначение, описание
	Количество

	Вариант А:

Флакон с реагентом 13С-мочевина 99% обогащения по изотопу 13С
Герметичные пакеты

Инструкция по применению

Упаковка
	50 мг реагента (сухой порошок 13C-мочевины 99% обогащения по изотопу углерода 13С) во флаконе емкостью 75 мл, закрытый крышкой
Пакеты для проб воздуха одноразового использования с герметично закрывающимися крышками  емкостью  170 – 200 мл

Инструкция по применению на бумажном носителе


	1
2

1




6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С НАБОРОМ

Для выполнения 13С-УДТ кроме тест-набора «ХЕЛИКАРБ» необходимы следующие оборудование и материалы:

6.1. Инфракрасный газовый анализатор (спектрометр) IRIS-doc фирмы "Kibion/Wagner" (Швеция/Германия) или аналогичный прибор HCBT-01 фирмы «Headway» (Китай) или любое аналогичное оборудование для определения изотопного соотношения 12С/13С в пробах выдыхаемого воздуха;

6.2. Таймер со звуковым сигналом;

6.3. Вода питьевая (не газированная!)  - 50 мл;

6.4. Цитрусовый сок (апельсиновый, грейпфрутовый) –  200 мл.

7. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

           Показаниями к применению тест-набора «ХЕЛИКАРБ»  для 13С-УДТ являются:

- первичная неинвазивная диагностика инфекции HР в желудочно-кишечном тракте при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки;

- контроль эффективности антихеликобактерной (эрадикационной) терапии;

- скрининговые обследования при наследственной отягощенности по заболеваниям желудочно-кишечного тракта, ;
- наличие кислотозависимых и ассоциированных с НР заболеваний в семье (среди совместно проживающих)
- при отказе от гастроскопии

- длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов

- железодефицитные анемии неизвестной этиологии

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация
8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютных противопоказаний к применению тест-набора «ХЕЛИКАРБ» нет. 13С-мочевина 99% обогащения, в целом, и набор «ХЕЛИКАРБ», в частности, хорошо переносятся пациентами. Побочных эффектов, обусловленных приемом 13С-мочевины, не обнаружено.

Содержание мочевины в одном тест-наборе «ХЕЛИКАРБ» (50 мг) составляет примерно 0,08 - 0.15% от количества,  выделяемого организмом взрослого человека в сутки. Следовательно, отсутствует вероятность  передозировки препарата при превышении разовой дозы менее, чем в 1000 раз.

К относительным противопоказаниям можно отнести детский возраст до 5 лет и индивидуальную непереносимость экзогенной мочевины, которая встречается крайне редко.

9.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ
Диагностическая специфичность метода с применением тест-набора «ХЕЛИКАРБ» по данным клинико-лабораторных испытаний составляет  97,06 %, чувствительность –  100 %, точность -   98,5 %.

10. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
 10.1. Тест-набор «ХЕЛИКАРБ» является изделием  однократного применения. Препарат принимается перорально.

 10.2. Тест на наличие HР в желудке должен проводиться в утреннее время натощак. Возможно также проведение тестирования перед обедом, когда после необильного приема пищи  прошло не менее 4-6 часов.  

 10.3. Перед началом проведения теста пациенту рекомендуется в качестве адъюванта прием  200 мл апельсинового или грейпфрутового сока.

 10.4. Через 5 - 10 мин после приёма напитка проводится сбор выдыхаемого воздуха для базового замера соотношения 13СО2/12СО2 в выдохе. Для этого пациент должен осуществить выдох в первый пакет, особенно последнюю (альвеолярную)  часть воздуха, что является весьма важным для обеспечения точности теста.  Перед выдохом  пакет № 1 маркируется любым принятым способом, включая штрих-кодирование, либо с помощью прилагаемой к набору самоклеящейся этикетки синего цвета с надписью «Базовая проба». Непосредственно после выдоха пакет герметично закрывается крышкой. Пакет с пробой должен быть полностью заполнен выдыхаемым воздухом. Если пакет заполнен не полностью, его можно освободить от воздуха и осуществить взятие пробы повторно. 

10.5. Открывается флакон с реагентом.

Важно!  Перед открыванием флакон с препаратом необходимо ориентировать  крышкой вверх, затем встряхнуть для полного перемещения вещества на дно флакона, после чего осторожно вскрыть фиксатор и открыть крышку флакона.

Содержимое флакона   растворяют в 50-70 мл дистиллированной (питьевой кипяченой, минеральной негазированной) воды.

Примечание: раствор должен использоваться в течение 5 минут после приготовления.

10.6. Пациент выпивает приготовленный раствор с препаратом полностью (50 мл).

10.7. После приема препарата пациент должен находиться в спокойном состоянии для того, чтобы на результаты исследования не влиял СО2, выделяемый при физической нагрузке.

10.8. Через 30 мин после приема раствора пациент выдыхает воздух во второй пакет, который маркируются любым принятым способом, включая штрих-кодирование, либо с помощью прилагаемой к набору самоклеящейся этикетки красного цвета с надписью «Диагностическая проба». Непосредственно после выдоха пакет герметично закрывается крышкой. Пакет с пробой должен быть полностью заполнен выдыхаемым воздухом. Если пакет заполнен не полностью, его можно освободить от воздуха и осуществить взятие пробы повторно. 

10.9. Образцы отправляются в лабораторию для определения изотопного отношения 13С/12С на  ИК-спектрометре.

10.10. Герметично закрытые пакеты с пробами  могут храниться при комнатной температуре до 7 дней.

11. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

При проведении дыхательного теста с применением препарата 13С-мочевины единственным измеряемым показателем является δ — относительная разница между определяемым IRx = (13С/12С)x и стандартным изотопным отношением 

IRstd = (13С/12С)std, измеряемая в частях на тысячу (‰).

       δ = (IRx/IRstd – 1) х 1000,

       где IRstd = 0,011237 для углерода.

Интерпретация результатов.

– значения δ менее 4 ‰ соответствуют отсутствию уреазной активности, и, следовательно отсутствию НР в желудке (отрицательная уреазная активность);

– значения δ от 4 ‰ и более отмечаются при положительной уреазной активности, характерной для хеликобактериоза.

Важно! При подпороговых значениях δ от 3 ‰ до 4 ‰  возможно бессимптомное бактерионосительство НР, что может потребовать повторное проведение 13С-УДТ или других исследований на хеликобактериоз с учетом всей совокупности клинических факторов.          

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

       Тест-набор «ХЕЛИКАРБ» хранят в упаковке предприятия-изготовителя при комнатной температуре (от 18 до 25оС) в течение всего срока годности в сухом, защищенном от света месте. Срок годности набора – 2 года. 

Не применять после истечения срока годности!

Препарат должен быть использован в течение 5 минут после вскрытия флакона и разведения водой.

Хранение в открытом виде не допускается!

13.УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ.

      Утилизация отходов упаковки и комплектующих изделий, образующимися  после эксплуатации тест-наборов «ХЕЛИКАРБ», регламентируется ГОСТ 52108-2003 и ГОСТ 53692-2009.  Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 эти отходы имеют класс опасности А. 
1
2

