**На термометре ВИТ-1 нанесена психрометрическая таблица следующего вида:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показ. сух. терм. ºC** | **РАЗНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ТЕРМОМЕТРОВ, ºC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| **ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 91 | 83 | 75 | 66 | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 92 | 84 | 76 | 67 | 60 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 92 | 85 | 78 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 93 | 86 | 79 | 71 | 65 | 58 | 51 | 45 | 38 | 32 | 25 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 93 | 86 | 79 | 73 | 66 | 60 | 53 | 47 | 41 | 34 | 28 | 22 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 93 | 87 | 80 | 74 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 45 | 40 | 34 | 28 | 23 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 94 | 88 | 82 | 76 | 71 | 65 | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 33 | 28 | 23 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 94 | 88 | 83 | 77 | 72 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 68 | 63 | 57 | 52 | 48 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 95 | 89 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | 22 | 19 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 90 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 42 | 37 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 |  |  |  |  |
| 19 |  | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 66 | 61 | 57 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 |  |  |  |  |
| 20 |  | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 22 | 18 |  |  |  |
| 21 |  | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 |  |  |
| 22 |  | 91 | 85 | 82 | 77 | 73 | 69 | 64 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | 19 |  |  |
| 23 |  | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 |  |
| 24 |  | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 |  |
| 25 |  | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 22 | 19 |