Приложение N 3

**Стандарт  
оснащения кабинета неотложной офтальмологической помощи**

**1. Стандарт оснащения кабинета неотложной офтальмологической помощи (за исключением операционной)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 1 |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 |
| 4. | Щелевая лампа с принадлежностями | 1 |
| 5. | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| 6. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 7. | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| 8. | Экзофтальмометр | 1 |
| 9. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект |
| 10. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 |
| 11. | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 12. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 13. | Стол инструментальный | по требованию |
| 14. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 15. | Пинцеты офтальмологические | по требованию |
| 16. | Тест-полоски для пробы Ширмера | по требованию |
| 17. | Копье | по требованию |
| 18. | Набор магнитов | 1 комплект |
| 19. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 20. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 21. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 22. | Векорасширитель | 2 |
| 23. | Векоподъемник | 2 |

**2. Стандарт оснащения операционной кабинета неотложной офтальмологической помощи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | 1 |
| 2. | Хирургический офтальмологический стол | 1 |
| 3. | Кресло хирурга | 1 |
| 4. | Винтовые стулья | 2 |
| 5. | Операционная криохирургическая установка | 1 |
| 6. | Диодный лазерный фотокоагулятор с наконечниками для транссклеральной коагуляции | 1 |
| 7. | Диатермокоагулятор | 1 |
| 8. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 9. | Стол инструментальный | по требованию |
| 10. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 11. | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | 1 |
| 12. | Копье | по требованию |
| 13. | Набор инструментов для экстренной офтальмохирургии (27 наименований) | 1 комплект |
| 14. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 15. | Набор магнитов глазных микрохирургических литых | 1 комплект |
| 16. | Комплект глазных зондов (4 наименования) | 2 комплекта |
| 17. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 18. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 19. | Векорасширитель | по требованию |
| 20. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 21. | Набор инструментов для операций на веках и конъюнктиве (удаление халязиона, птеригиума и др.) | 1 комплект |
| 22. | Шовный материал | по требованию |
| 23. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 24. | Перевязочный материал | по требованию |
| 25. | Стерилизатор | 2 комплекта |