Приложение N 4

##### Стандарт оснащения экспресс - клинико-диагностической лаборатории (отдела, отделения)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Анализатор газов крови | Не менее 1 |
| 2. | Гематологический анализатор | Не менее 1 |
| 3. | Микроскопы бинокулярные | 1 |
| 4. | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | 1 |
| 5. | Анализаторы глюкозы или глюкозы и лактата (при отсутствии возможности измерения глюкозы/лактата на анализаторе газов крови/ на биохимическом анализаторе) | 1 |
| 6. | Биохимический автоматический анализатор | Не менее 1 |
| 7. | Анализатор электролитов - ионселективный | 1 |
| 8. | Коагулометр | Не менее 1 |
| 9. | Анализатор мочи | Не менее 1 |
| 10. | Перемешивающее устройство | Не менее 1 |
| 11. | Комплект автоматических пипеточных дозаторов (автоматических пипеток) | По количеству рабочих мест |
| 12. | Центрифуга | Не менее 2 |
| 13. | Бактерицидный облучатель воздуха | Необходимое количество из расчета мощности и площади |
| 14. | Холодильник низкотемпературный для хранения медицинских изделий и образцов биоматериала | Не менее 2 |
| 15. | Контейнер | Не менее 2 |
| Дополнительное оснащение |
| 16. | Мебель лабораторная (комплект) | По количеству рабочих мест |
| 17. | Компьютер | 1 на 1 рабочее место врача-специалиста (биолога), но не менее 1 на экспресс - клинико-диагностическую лабораторию (отдел, отделение) |
| 18. | Программный продукт | 1 |