|  |
| --- |
| Назначение: |
| КДС-0,2 | Мелкие мед. изделия (стоматология, хирургия, эндоскопия) |  |
| КДС-1КДС-3КДС-5КДС-10 | Шприцы, термометры, шпатели,катетеры, одноразовые медицинскиеизделия, малые хирургические инструменты,гинекологический инструмент. |  |
| КДС-11 | Лапароскопический инструмент,сшивающие аппараты. |  |
| КДС-20КДС-35 | Габаритные хирургические инструменты,наркозо-дыхательная аппаратура. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие | Рабочийобъем | Масса, кг | Упаковка (кол-во шт. / вес) | Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм | Габ. размеры упаковки, мм | Внутр. размеры поддона, мм |
| КДС-0,2-"КРОНТ" | 0,2 л (стоматологический) | 0,08 / 0,11 | 140 / 9,45 (14) | ø 96 х h72 | 480x400x480 | ø55 х h52 |
| КДС-1-"КРОНТ" | 1 л | 0,5 | 20 / 7,95 | 280х155х105 | 340х430х340 | 180х75х50 |
| КДС-3-"КРОНТ" | 3 л | 0,8 | 20 / 14,3 | 370х185х120 | 480х400х480 | 240х110х90 |
| КДС-5-"КРОНТ" | 5 л | 1,2 | 8 / 12,7 | 400х285х165 | 480х400х480 | 260х175х120 |
| КДС-10-"КРОНТ" | 10 л | 2 | 5 / 10,45 | 450х325х205 | 480х400х480 | 290х200х160 |
| КДС-11-"КРОНТ" | 11 л | 2,6 | - | 775х285х170 | - | 630х175х130 |
| КДС-20-"КРОНТ" | 20 л | 5,5 | - | 760х460х190 | - | 600х270х150 |
| КДС-35-"КРОНТ" | 35 л | 6,5 | - | 880х475х240 | - | 680х320х190 |