**Приложение N 3**

### 1. Стандарт оснащения кабинета врачебного приема

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Дерматоскоп | 1 |
| 3. | Рабочее место врача | 1 |
| 4. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |

### 2. Стандарт оснащения манипуляционного кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |
| 3. | Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна) | 1 |
| 4. | Стерилизатор воздушный, суховоздушный \* | 1 |
| 5. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 <\*> |
| (в ред. Приказа Минздрава РФ [от 21.02.2020 N 114н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367515#l789)) | | |
| 6. Пункт утратил силу. | | |
| (в ред. Приказа Минздрава РФ [от 21.02.2020 N 114н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367515#l789)) | | |
| 7. | Аппарат для распаривания лица | 1 |

### 3. Стандарт оснащения процедурного кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |
| 3. | Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна) | 1 |
| 4. | Стерилизатор воздушный, суховоздушный \* | 1 |
| 5. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 <\*> |
| (в ред. Приказа Минздрава РФ [от 21.02.2020 N 114н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367515#l789)) | | |
| 6. Пункт утратил силу. | | |
| (в ред. Приказа Минздрава РФ [от 21.02.2020 N 114н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367515#l53)) | | |
| 7. | Холодильник для хранения медикаментов | 1 |
| 8. | Стойка для внутривенных вливаний | 1 |

## **СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА АППАРАТНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 <\*> |
| (в ред. Приказа Минздрава РФ [от 21.02.2020 N 114н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367515#l790)) | | |
| 3. Пункт утратил силу. | | |
| (в ред. Приказа Минздрава РФ [от 21.02.2020 N 114н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367515#l790)) | | |
| 4. | Аппарат лазерный терапевтический | 1 |
| 5. | Аппарат для фонофореза | 1 |
| 6. | Аппарат для электромиостимуляции | 1 |
| 7. | Аппарат для микротоковой терапии | 1 |
| 8. | Аппарат для радиочастотного воздействия | 1 |
| 9. | Аппарат для ультрафиолетового облучения тканей | 1 |
| 10. | Аппарат для дарсонвализации | 1 |
| 11. | Аппарат для лечения широкополосным импульсным светом | 1 |
| 12. | Аппарат для магнитотерапии | 1 |