Приложение N 12

**Стандарт оснащения центра медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3 | Кресло-туалет | не менее 1 на 3 койки |
| 4 | Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками | по числу коек |
| 5 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 6 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 6 коек |
| 7 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек |
| 8 | Массажная кушетка 3-секционная с электроприводом | не менее 1 на 12 коек |
| 9 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек |
| 10 | Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием | не менее 1 на 12 коек |
| 11 | Ортез для коленного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 12 | Ортез для кисти (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 13 | Ортез для голеностопного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 14 | Подъемник для перемещения пациента с жестким ложем | не менее 1 на 15 коек (2 в детском отделении) |
| 15 | "Шведская стенка" | 1 |
| 16 | Параллельные брусья и ступеньки для обучения ходьбе | 1 |
| 17 | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | не менее 1 на детское отделение |
| 18 | Лечебное и диагностическое оборудование для проведения оториноларингологических манипуляций | по требованию |
| 19 | Лечебное и диагностическое оборудование для проведения челюстно- лицевых и стоматологических манипуляций | по требованию |
| 20 | Аппарат для ультразвуковой диагностики сосудов (допплерография, дуплексное сканирование) | 1 |
| 21 | Электромиограф с программой исследования вызванных потенциалов | 1 |
| 22 | Комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции | 1 |
| 23 | Аппараты для мониторинга артериального давления | 5 |
| 24 | Оборудование для исследования остроты зрения | по требованию |
| 25 | Оборудование для автоматической рефрактометрии | по требованию |
| 26 | Оборудование для офтальмометрии | по требованию |
| 27 | Оборудование для циклоплегии | по требованию |
| 28 | Оборудование для оптической коррекции | по требованию |
| 29 | Оборудование для исследования бинокулярного зрения | по требованию |
| 30 | Оборудование для ультразвукового исследования глаза | по требованию |
| 31 | Оборудование для тонометрии, тонографии | по требованию |
| 32 | Оборудование для электрофизиологических исследований | по требованию |
| 33 | Рефлекторно-нагрузочные устройства- костюмы типа "Гравистат" | 15 |
| 34 | Оборудование для логопедического кабинета (магнитофон, диктофон, метроном, зеркала, тонометр, набор логопедических шпателей и зондов, видеомагнитофон, видеокамера, оборудование для проведения музыкальных занятий) | 1 на кабинет логопеда |
| 35 | Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, альбомы для диагностики), наглядно- дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр), учебно-методическая литература для пациентов (сборники упражнений, книги для чтения, рабочие тетради) | 3 комплекта |
| 36 | Портативный пульсоксиметр | не менее 1 на 12 коек |
| 37 | Оборудование для компьютерной стабилометрии с биологической обратной связью | 1 |
| 38 | Велоэргометр с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 39 | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузки веса с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 40 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
| 41 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела | по требованию |
| 42 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности | 2 |
| 43 | Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности) | 2 |
| 44 | Велоэргометр роботизированный | 2 |
| 45 | Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия | 1 |
| 46 | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 |
| 47 | Оборудование для роботизированной пассивной, активно-пассивной и активной механотерапии туловища и конечностей | 1 комплекс |
| 48 | Тренажеры для увеличения объема движений в суставах с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 комплекс |
| 49 | Тренажеры для увеличения силы мышц с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 комплекс |
| 50 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах) | 1 комплекс |
| 51 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | 1 комплекс |
| 52 | Оборудование для социально-бытовой адаптации | 1 комплекс |
| 53 | Специализированные стенды для социально-бытовой реабилитации | 1 комплект |
| 54 | Предметы бытового обихода для больных с нарушениями двигательных функций | по требованию |
| 55 | Приспособления и инструменты для выработки навыков трудовой деятельности | по требованию |
| 56 | Специальные пособия и материалы для восстановления мелких целенаправленных движений рук | 1 комплект |
| 57 | Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (конструкторы, пазлы и прочее) | по требованию |
| 58 | Персональные компьютеры с игровыми программами | 4 |
| 59 | Оборудование для проведения психотерапии | по требованию |
| 60 | Оборудование для проведения сето-, магнито-, электро-, бальнео-, водо-, крио-, теплолечения | по требованию |
| 61 | Оборудование для проведения ингаляционной терапии | по требованию |
| 62 | Оборудование для проведения вакуум-, прессотерапии | по требованию |
| 63 | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию |
| 64 | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию |
| 65 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
| 66 | Тонометр | не менее 2 на отделение |
| 67 | Секундомер | не менее 2 на отделение |
| 68 | Гимнастические снаряды и устройства (мячи разного размера, веса, фактуры, гимнастические палки, булавы, гантели, ортезы) | по требованию |
| 69 | Мониторы сердечного ритма и артериального давления | по требованию |
| 70 | Мягкое модульное оборудование для детской игровой комнаты | 1 комплект на отделение для детей |
| 71 | Оборудование для работы врача сурдолога-оториноларинголога | по требованию |
| 72 | Оборудование для уродинамического кабинета | по требованию |
| 73 | Оборудование для гидрокинезотерапии | по требованию |
| 74 | Оборудование для работы концертмейстера | по требованию |
| 75 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек |
| 76 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |
| 77 | Программное обеспечение для работы с оборудованием с биологической обратной связью | по требованию (в зависимости от комплектации) |