**Приложение N 3
к**[**Правилам**](https://base.garant.ru/71611460/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**проведения функциональных исследований,
утв.**[**приказом**](https://base.garant.ru/71611460/)**Министерства здравоохранения РФ
от 26 декабря 2016 г. N 997н**

**Стандарт
оснащения кабинета функциональной диагностики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Электрокардиограф | 1 |
| 2. | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
| 3. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | по требованию |
| 4. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | по требованию |
| 5. | Спирограф | 1 |
| 6. | Электроэнцефалограф | по требованию |

**Приложение N 6
к**[**Правилам**](https://base.garant.ru/71611460/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**проведения функциональных исследований,
утв.**[**приказом**](https://base.garant.ru/71611460/)**Министерства здравоохранения РФ
от 26 декабря 2016 г. N 997н**

**Стандарт
оснащения кабинета функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Электрокардиограф | 1 |
| 2. | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
| 3. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 1 |
| 4. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | 1 |
| 5. | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов | 1 |
| 6. | Кардио-респираторный комплекс | 1 |
| 7. | Велоэргометр | 1 |

**Приложение N 9
к**[**Правилам**](https://base.garant.ru/71611460/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**проведения функциональных исследований,
утв.**[**приказом**](https://base.garant.ru/71611460/)**Министерства здравоохранения РФ
от 26 декабря 2016 г. N 997н**

**Стандарт
оснащения кабинета функциональной диагностики центральной и периферической нервной системы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Электроэнцефалограф | 1 |
| 2. | Электромиограф | по требованию |
| 3. | Ультразвуковой аппарат | по требованию |

**Приложение N 12
к**[**Правилам**](https://base.garant.ru/71611460/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**проведения функциональных исследований,
утв.**[**приказом**](https://base.garant.ru/71611460/)**Министерства здравоохранения РФ
от 26 декабря 2016 г. N 997н**

**Стандарт
оснащения кабинета функциональной диагностики дыхательной системы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Требуемое количество, шт. |
| Спироанализатор | 1 |

**Приложение N 15
к**[**Правилам**](https://base.garant.ru/71611460/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**проведения функциональных исследований,
утв.**[**приказом**](https://base.garant.ru/71611460/)**Министерства здравоохранения РФ
от 26 декабря 2016 г. N 997н**

**Стандарт
оснащения отделения функциональной диагностики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Велоэргометр | 1 |
| 2. | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 1 |
| 3. | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов | 1 |
| 4. | Электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
| 6. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 1 |
| 7. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | 1 |
| 8. | Спироанализатор | 1 |
| 9. | Бодиплетизмограф | 1 |
| 10. | Аппарат для объемной сфигмографии | 1 |
| 11. | Кардио-респираторный комплекс | 1 |
| 12. | Электромиограф | 1 |
| 13. | Электроэнцефалограф | 1 |
| 14. | Аппарат для регистрации вызванных потенциалов, медленных потенциалов | 1 |
| 15. | Тепловизор | по требованию |
| 16. | Аптечка для оказания неотложной помощи | 1 |
| 17. | Дефибриллятор | 1 |