**Стандарт оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога**[**1**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_100)**,**[**2,3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**кабинетов специализированных приемов**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)**(за исключением кабинета врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних, кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000)[4](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_400) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1  |
| 119540 | Монитор кардиологический фетальный |
| 119610 | Система допплеровская фетальная |
| 2[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериальногодавления  | 1 |
| 216350 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
|   | 216560 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 216630 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| 258830 | Весы-стул, электронные |
| 258840 | Весы напольные, механические |
| 4 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 6[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 7[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментарияи расходных материалов | 1 |
| 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 8[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 336120 | Контейнер для анализа ин витро диагностики(далее - ИВД), многоразового использования | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию | 1  |
| 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| 334300 | Контейнер для транспортировкиобразцов, термоизолированный, многоразового использования |
| 9[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер для хранениястерильных инструментови материала | 2 |
| 273540 | Бикс для перевязочного материала |
| 269920 | Лоток для инструментов |
| 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| 330770 | Камерастерилизационная бактерицидная |
| 10 | 151550 | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 11[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская  | 1  |
| 187150 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 12[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 166030 | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов  | по числу пациентов в смену  |
| 180490 | Набор для гинекологического обследования |
| 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| 321950 | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 13[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очистительвоздуха/устройство дляобеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 14 | 279970 | Набор первой медицинской помощи,содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 15 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 16 | 105620 | Рулетка, многоразового использования | Сантиметровая лента | 1 |
| 17 | 187160 | Светильник передвижной для проведения осмотра /терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 18 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 19[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|   | 292270 | Стетоскоп электронный |   |   |
| 20[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 21 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул медицинский | 2 |
| 22 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 23 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 24[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский  | 2  |
| 184110 | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| 300390 | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 25 | 279970 | Набор первой медицинской помощи,содержащий лекарственные средства | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 26[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |
| 143910 | Холодильник для крови |
| 321680 | Холодильник/морозильник для хранения крови |
| 27 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
| 28 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 29[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментарияи средств медицинского назначения | 1  |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 30 | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |

**Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериальногодавления  | 1  |
| 216350 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| 216560 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 216630 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | 145190 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | не менее 2 |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| 258830 | Весы-стул, электронные |
| 258840 | Весы напольные, механические |
| 4 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 2 |
| 6[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | 1  |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 7[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 2 |
| 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/ терапевтическихпроцедур, с гидравлическимприводом |
| 8[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1  |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 9 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 10 | 105620 | Рулетка, многоразового использования | Сантиметровая лента | 1 |
| 11 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 12[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп  | 1  |
| 292270 | Стетоскоп электронный |
| 13 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
| 14 | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 15[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 210160 | Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией(I, II, III) | не менее 2  |
| 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный |
| 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Рабочее место врача функциональной диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплероми тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный) | 1 |
| 2 | 234270 | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 3 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 4[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | 1  |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 5[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская  | 1  |
| 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/ терапевтическихпроцедур, с гидравлическимприводом |
| 6[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очистительвоздуха/ устройствоДЛЯобеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 7 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
| 8 | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |

**Стандарт оснащения кабинета доврачебного приема**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 2[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
| 187220 | Стол для осмотра/ терапевтическихпроцедур, с гидравлическимприводом |
| 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |
| 3 | 105620 | Рулетка, многоразового использования | Сантиметровая лента | 1 |
| 4 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 5[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 180490 | Набор для гинекологического обследования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| 166030 | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| 321950 | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 6 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 7[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный | 1  |
| 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |
| 119540 | Монитор кардиологический фетальный |
| 8 | 187160 | Светильник для осмотра/ терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 9 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
| 10[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1  |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 11[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1  |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 12[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 216350 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давленияс автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериальногодавления | 1 |
| 216630 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 13 | 248560 | Планшет для предметных стекол | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию | 1 |
| 14[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Медицинский термометр  | 1 |
| 184110 | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| 300390 | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 15[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 16[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 216630 | Аппарат электронныйдля измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Патронажная сумка (тонометр, сантиметроваялента, медицинский термометр, стетоскоп акушерский илианализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный, бланки направлений) | не менее 1 |
| 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| 122050 | Стетоскоп акушерский |
| 119540 | Монитор кардиологический фетальный |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Рабочее место акушерки | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога)**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 2 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская  | 1  |
| 187220 | Стол для осмотра/ терапевтическихпроцедур, с гидравлическимприводом |
| 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |
| 4[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 259970 | Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)  | 1  |
| 259880 | Кресло для осмотра/ терапевтических процедур общего назначения,с электропитанием |
| 5 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул для пациента | 2 |
| 6[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериальногодавления | 1 |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериальногодавления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 239410 | Аппарат для измерения артериальногодавления анероидный механический |
| 122830 | Аппарат для измерения артериальногодавления электрическийс ручным нагнетением, стационарный |
| 122850 | Аппарат для измерения артериальногодавления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 7[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
| 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |
| 292270 | Стетоскоп электронный |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Рабочее место врача-психотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Секундомер | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета психопрофилактической подготовки беременных к родам**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 2 | Набор кукл-муляжей | 1 |
| 3 | Комплект аудио- и видеоаппаратуры | 1 |
| 4 | Набор игрового инвентаря | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета операционной2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинскогоизделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериальногодавления  | 1  |
| 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиваниемвоздуха, стационарный |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериальногодавления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериальногодавления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 122850 | Аппарат для измерения артериальногодавления электрическийс ручным нагнетением, портативный |
| 122830 | Аппарат для измерения артериальногодавления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| 276070 | Аппарат ингаляционнойанестезии, передвижной |
| 276080 | Аппарат ингаляционнойанестезии, портативный |
| 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| 4 | 260500 | Система электрохирургическая | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 1 |
| 5[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (насос отсасывающий)(помпа) хирургический  | 1  |
| 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 6 | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | 1 |
| 7[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибрилляторвнешний автоматический дляпрофессиональногоиспользования с питанием от сети и от аккумуляторной | 1 |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи | батареи (I, II, III) |
| 8 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 9[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| 156250 | Система кислородной терапии респираторная |
| 113770 | Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный |
| 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| 191160 | Концентраторкислорода стационарный |
| 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстреннойпомощи, многоразового использования |
| 10[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 201670 | Каталка больничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1  |
| 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 11 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 12[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2  |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 13[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария расходных материалов | 2  |
| 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 14[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 182870 | Тележка с наборомконтейнеров для хирургических инструментов | Контейнер для хранениястерильных инструментови материала  | 2  |
| 269920 | Лоток для инструментов |
| 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| 273540 | Бикс для перевязочного материала |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 15[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
| 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |
| 16[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 275630 | Монитор глубины анестезии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
| 276030 | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов |
| 276040 | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента |
| 17[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 18[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственныесредства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| 165990 | Набор для акушерских/ гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| 180490 | Набор для гинекологического обследования |
| 321950 | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственныесредства, одноразового использования |
| 19 | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор интубационный | 1 |
| 20[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 169460 | Зонд назогастральный / орогастральный | Назогастральный зонд | 1 |
| 169450 | Зонд назогастрального питания |
| 169520 | Зонд назогастральный декомпрессионный |
| 21[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 124530 | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 |
| 260420 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети |
| 329460 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |
| 22[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений  |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 23[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 2 |
| 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |
| 24 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 25 | 129360 | Светильник операционный | Светильник бестеневой медицинский | 1 |
| 26 | 129360 | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный | 1 |
| 27 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 28[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 29 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 30 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 31[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистероскоп (гистероскоп) | 1 |
| 179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |
| 179810 | Видеогистероскоп гибкий |
| 32 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 33[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментарияи средств медицинского назначения | 1 |
| 248680 | Шкаф для хранения микропрепаратов |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 34 | 138870 | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня разряжения и ножной педалью управления(I, II, III) | 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |

**Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинскогоизделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 2 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | поколичеству рабочих комнат |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 4[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный  | не менее 2  |
| 151480 | Микроскоп световой фазоконтрастный |
| 5[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга лабораторная | 1 |
| 6[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 130570 | Анализатор гематологический ИВД,полуавтоматический | Анализатор гематологический  | 1  |
| 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |
| 7[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 261710 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор биохимический | 1  |
| 261770 | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| 261550 | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |
| 261610 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 8 | 181470 | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 2 |
| 9[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 261210 | Коагулометр ИВД,лабораторный, полуавтоматический | Анализатор исследования системы гемостаза | 1  |
| 261740 | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |
| 10 | 336180 | Счетчик форменных элементов крови | Счетчик лейкоцитарный формулы крови | не менее 2 |
| 11 | 248550 | Штатив для приготовления/окраски предметных стекол | Приспособлениедля фиксации и окраски мазков | 1 |
| 12 | 261730 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор мочи (сухая химия) | 1 |
| 13[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 185890 | Контейнер длястерилизации/дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | поколичеству рабочих комнат  |
| 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | не менее 2 |
| 2 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | не менее 4 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | не менее 6 |

**Стандарт оснащения кабинета процедурного кабинета**[**1**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_100)**,**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинскогоизделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериальногодавления  | 1  |
| 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиваниемвоздуха, стационарный |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериальногодавления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериальногодавления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 122850 | Аппарат для измерения артериальногодавления электрическийс ручным нагнетением, портативный |
| 122830 | Аппарат для измеренияартериального давленияэлектрический с ручнымнагнетением,стационарный |
| 2 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 4[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1  |
| 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 5[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов,термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биологического материала  | 1  |
| 336120 | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |
| 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| 186160 | Контейнер для пересылкиобразцов, изолированный |
| 6[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Контейнер для хранениястерильных инструментови материала  | 2  |
| 269920 | Лоток для инструментов |
| 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 182870 | Тележка с наборомконтейнеров для хирургических инструментов |
| 7 | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 8[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 9[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 10 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 11[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп  | 1  |
| 292270 | Стетоскоп электронный |
| 12[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментарияи средств медицинского назначения | 1  |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 13 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 14[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 15 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 16[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |
| 143910 | Холодильник для крови |
| 321680 | Холодильник /морозильник для крови |
| 17 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
| 18 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 19 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | 2 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Гигрометр | 1 |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета физиотерапевтического кабинета**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинскогоизделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиваниемвоздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериальногодавления  | 1  |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериальногодавления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 2 | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотный магнитотерапии | 1 |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 191320 | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии | Аппарат для ультразвуковой терапии  | 1  |
| 125510 | Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная |
| 4 | 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) - комбайн физиотерапевтический | 1 |
| 5 | 326010 | Система мультимодальной физиотерапии | Аппарат магнито-лазерный терапевтический переносной | 1 |
| 6 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 7[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 2  |
| 187220 | Стол для осмотра/ терапевтическихпроцедур, с гидравлическимприводом |
| 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |
| 9[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Манипуляционный стол для хранения электродов | 1  |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 10 | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый | 1 |
| 11[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1  |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 12 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 13[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп  | 1  |
| 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |
| 292270 | Стетоскоп электронный |
| 14[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2  |
| 184110 | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| 300390 | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 15 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тумбочка для физиоаппаратов | 2 |
| 16 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 17 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
| 18 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов | 1 |
| 19 | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |

**Стандарт оснащения кабинета рентгеновского (маммографического) кабинета**[**2**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_200)**,**[**3**](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_300)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинскогоизделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздухафильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 2[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 191110 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский маммограф[6](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_600)  | 1  |
| 191080 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, аналоговая |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 113830 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат[6](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_600)  | 1  |
| 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |
| 173260 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |
| 173270 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |
| 191190 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая |
| 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| 208920 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |
| 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 4 | 240300 | Система информационная для рентгенологии | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 5[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1  |
| 348970 | Термопринтер |
| 6 | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) | 1 |
| 7[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп  | 2  |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 248490 | Негатоскоп для радиографическихснимков большой оптической плотности |
| 8[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное,комплект нумераторов и маркеров) | 2  |
| 130100 | Очки для защиты от радиации |
| 130190 | Фартук для защиты от излучения |
| 130400 | Воротник для защиты от излучения |
| 130410 | Шапочка для защиты от излучения |
| 130290 | Нагрудник для защиты от излучения |
| 9 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 10 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения электронных носителей цифровых изображений | 1 |
| 11 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 12 | 130280 | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитная дверь | 1 |
| 13 | 130280 | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) | 1 |
| 14[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 257280 | Контейнер для сбораколюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов  | 1  |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений, с принтером | 2 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, принтером | 2 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронный носители[#](https://base.garant.ru/581149/) | 2 |
| 4 | Сигнал "Не входить" | 1 |

**Стандарт оснащения стерилизационной**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида [Номенклатурной классификации](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименование вида медицинскогоизделия в соответствии с [Номенклатурной классификацией](https://base.garant.ru/70199586/#block_1000) | Наименованиеоснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей  | по площади помещений  |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующийвысокоэффективный, стационарный |
| 2 | 321030 | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная | Мойка со смесителем для промывки медицинскихизделий | 1 |
| 3[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 185890 | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1  |
| 269850 | Контейнер для системы химиической дезинфекции медицинских инструментов |
| 4[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 124120 | Машина моющая /дезинфицирующая для подкладных суден /вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | 1 |
| 144370 | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |
| 181920 | Машина моющая /дезинфицирующая для хирургических инструментов /оборудования |
| 271600 | Машина моющая /дезинфицирующая для эндоскопов |
| 321030 | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| 331480 | Устройство для мытья/ дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |
| 247990 | Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |
| 279050 | Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью |
| 5[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1  |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 6[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода | Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный | 1 |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/ паровой |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 145420 | Стерилизатор паровой для жидкостей |
| 7 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Оборудование для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 8[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный | 1 |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 283470 | Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый |
| 9[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Оборудование для очистки и обеззараживания воды | 1 |
| 187180 | Система очистки воды комбинированная |
| 231020 | Система деионизационной очистки воды |
| 269500 | Система очистки воды обратным осмосом |
| 10[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 181260 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации  | 1 |
| 216400 | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |
| 237600 | Индикатор биологический для контроля стерилизации |
| 11 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | 1 |
| 12[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500) | 129490 | Тележка для принадлежностей к операционному столу | Тележка для транспортировки медицинских изделий | не менее 1  |
| 137590 | Тележка для медикаментов |
| 149080 | Тележка бельевая |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 259810 | Тележка транспортировочнаядля доставки медицинских изделий с центрального склада |
| 270020 | Тележка для медицинских инструментов |
| 271490 | Тележка для транспортировки эндоскопов |
| 13[5](https://base.garant.ru/74840123/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_500)  | 229750 | Стеллаж для сушки | Стеллаж для временного хранения медицинских изделий | не менее 1  |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 14 | 342080 | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | не менее 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

------------------------------

1 Для оснащения женских консультаций первой группы (уровня).

2 Для оснащения женских консультаций второго[#](https://base.garant.ru/581149/) группы (уровня).

3 Для оснащения женских консультаций третьего[#](https://base.garant.ru/581149/) группы (уровня).

4[Приказ](https://base.garant.ru/70199586/) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации [от 25 сентября 2014 г. N 557н](https://base.garant.ru/70829234/#block_531) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) и [от 7 июля 2020 г. N 686н](https://base.garant.ru/74492493/a67e94044c76a2010b2ac9031d0dff8c/#block_1000) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - Номенклатурная классификация).

5 Необходимо наличие одной из указанных позиций

6На усмотрение руководителя медицинской организации (при выборе руководителем аналоговой рентгеновской техники, требуется оцифровщик изображений для возможности их размещения в электронных медицинских картах пациентов).