**Приложение N 8**

**Стандарт оснащения консультативно-диагностического отделения кожно-венерологического диспансера**

**С изменениями и дополнениями от:**

21 февраля 2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Рабочее место врача | по требованию |
| 2. | Дерматоскоп | не менее 1 |
| 3. | Сфигмоманометр | не менее 1 |
| 4. | Набор медицинских инструментов | по требованию |
| 5. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 6. | Лупа с подсветкой | не менее 1 |
| 7. | Кушетка медицинская | не менее 1 |
| 8. | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18010) |
| 9. | Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов | не менее 1 |
| 10. | Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых | не менее 1 |
| 11. | Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции | не менее 1 |
| 12. | Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении[\*(2)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18111) | не менее 1 |
| 13. | Комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп[\*(2)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18111) | 1 |
| 14. | Гинекологическое кресло[\*(3)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18222) | не менее 1 |
| 15. | Кольпоскоп[\*(3)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18222) | 1 |
| 16. | Вагиноскоп[\*(3)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/" \l "block_18222) | 1 |
| 17. | Лампа для гинекологического осмотра[\*(3)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18222) | не менее 1 |
| 18. | Уретроскоп[\*(3)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18222) | 1 |
| 19. | Пеленальный столик[\*(4)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18333) | не менее 1 |
| 20. | Видеодерматоскоп[\*(5)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18444) | 1 |
| 21. | Электрокардиограф[\*(5)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18444) | 1 |
| 22. | Аппаратура для определения морфофункциональных параметров кожи[\*(5)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18444) | 1 |
| 23. | Аппаратура для определения функционального состояния волос[\*(5)](https://base.garant.ru/70291244/3491557ae04487815c76075717f863d6/#block_18444) | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение дополнено сноской с 8 августа 2020 г. - [Приказ](https://base.garant.ru/74434174/803a5c7c427131535f6ac0b267f6eb61/#block_10274) Минздрава России от 21 февраля 2020 г. N 114Н

\*(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [СанПиН 2.1.3.2630-10](https://base.garant.ru/12177989/) "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденными [постановлением](https://base.garant.ru/12177989/) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача [от 4 марта 2016 г. N 27](https://base.garant.ru/71352830/f95bdfa4a74cc68ed62d3c25b169e409/#block_1000) (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), [от 10 июня 2016 г. N 76](https://base.garant.ru/71428190/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3000) (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).

Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - [Приказ](https://base.garant.ru/74434174/803a5c7c427131535f6ac0b267f6eb61/#block_12813) Минздрава России от 21 февраля 2020 г. N 114Н

\*(2) Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, для оказания лечебно-диагностической помощи больным с микозами гладкой кожи и ее придатков.

Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - [Приказ](https://base.garant.ru/74434174/803a5c7c427131535f6ac0b267f6eb61/#block_12814) Минздрава России от 21 февраля 2020 г. N 114Н

\*(3) Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, для оказания лечебно-диагностической помощи больным с инфекциями, передаваемыми половым путем.

Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - [Приказ](https://base.garant.ru/74434174/803a5c7c427131535f6ac0b267f6eb61/#block_12815) Минздрава России от 21 февраля 2020 г. N 114Н

\*(4) Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, для оказания лечебно-диагностической помощи детскому населению.

Нумерация сноски изменена с 8 августа 2020 г. - [Приказ](https://base.garant.ru/74434174/803a5c7c427131535f6ac0b267f6eb61/#block_12816) Минздрава России от 21 февраля 2020 г. N 114Н

\*(5) Дополнительное оснащение кабинетов функциональной диагностики, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении.